## Лист1
Приложение №7 к Единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций
Информация о качестве обслуживания потребителей услуг МУП "ШТЭС" за 2017 год.
1. Общая информация о сетевой организации МУП "ШТЭС"
Количество потребителей услуг МУП "ШТЭС" с разбивкой по уровням напряжения, категориям надежности потребителей и типа потребителей (физические (население) или юридические (прочие) лица), а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному:
| Категория надежности | Уровень напряжения, шт. | [8 empty] | Всего, шт. | Динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, % |  |  |  | 7
|  | НН |  |  | СН2 |  |  | ВН
|  | Населе-ние | Прочие | Всего | Населе-ние | Прочие | Всего | Населе-ние | Прочие | Всего
| I |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| II |  | 12 | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 0
| III | 5007 | 548 | 5555 | 3 | 346 | 349 |  |  |  | 5904 | 3.5
| Общее количество, шт. | 5007 | 560 | 5567 | 3 | 346 | 349 | 0 | 0 | 0 | 5916 | 3.5
Количество точек поставки всего и точек поставки, оборудованных приборами учета электрической энергии, с разбивкой: физические (население) лица, юридические (прочие) лица, вводные устройства (вводно-распределительное устройство, главный распределительный щит) в многоквартирные дома, бесхозяйственные объекты электросетевого хозяйства, приборы учета с возможностью дистанционного сбора данных, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному:
| №, п/п | Данные по точкам поставки | Население (физические лица) | Прочие (юридические лица) | Вводные устройства (ВРУ, ГРЩ) в МКД | Бесхозяйственные объекты электросетевого хозяйства | Всего, шт. | Динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, %
| 1 | Общее количество, шт. | 5096 | 786 | 144 |  | 6026 | 3.5
| 1.1. | - в т.ч. оборудованные ПУ, шт. | 899 | 774 | 89 |  | 1762 | 0.8
| 1.2. | - в т.ч. ПУ с дистанционным сбором, шт. | 4197 | 12 | 55 |  | 4264 | 2.7
Информация об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации: длина воздушных линий (далее - ВЛ) и кабельных линий (далее - КЛ) с разбивкой по уровням напряжения, количество подстанций 110 кВ, 35 кВ, 6(10) кВ в динамике относительно года, предшествующего отчетному, заполняется в произвольной форме.
|  | Напряжение, кВ | Количество цепей на опоре | Материал опор | Количество условных единиц (у) на 100 км трассы ЛЭП | Протяженность | Объем условных единиц
[5 empty] | у/100км | км | у
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 * 6/100
| ВЛЭП | 110-150 | 1 | дерево | 180 |  | 0
|  |  |  | металл | 160 |  | 0
|  |  |  | ж/бетон | 130 |  | 0
|  |  | 2 | металл | 190 |  | 0
|  |  |  | ж/бетон | 160 |  | 0
| КЛЭП | 110 | - | - | 2300 |  | 0
| ВН, всего | [5 empty] | 0
| ВЛЭП | 35 | 1 | дерево | 170 |  | 0
|  |  |  | металл | 140 |  | 0
|  |  |  | ж/бетон | 120 |  | 0
|  |  | 2 | металл | 180 |  | 0
|  |  |  | ж/бетон | 150 | 0.05 | 0.075
|  | 1 - 20 | - | дерево | 160 | 8.407 | 13.4512
|  |  |  | дерево на ж/б пасынках | 140 | 18.383 | 25.7362
|  |  |  | ж/бетон, металл | 110 | 15.755 | 17.3305
| КЛЭП | 35 | - | - | 470 |  | 0
|  | 1-20 | - | - | 350 | 38.479 | 134.6765
| СН2, всего | [5 empty] | 191.1944
| СН1, всего | [5 empty] | 0.075
| ВЛЭП | 0,4 кВ | - | дерево | 260 | 55.846 | 145.1996
|  |  |  | дерево на ж/б пасынках | 220 | 36.603 | 80.5266
|  |  |  | ж/бетон, металл | 150 | 24.226 | 36.339
| КЛЭП | до 1 кВ | - | - | 270 | 47.173 | 127.3671
| НН, всего | [5 empty] | 389.4323
Примечание. Длины линий приведены на основании схемы электроснабжения предприятия
Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации с разбивкой по уровням напряжения и по типам оборудования, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме и выражается в процентах по отношению к нормативному сроку службы объектов.
| № пп | Наименование | 2016 г. |  |  | 2017г.
|  |  | Количество | Ед. изм. | Износ, % | Количество | Ед. изм. | Износ, %
| 1 | ПС 110/10 кВ | 0 | шт. |  | 0 | шт.
| 2 | ТП-10/0,4 кВ; РП-10 кВ; РТП-10 кВ | 133 | шт. |  | 133 | шт.
| 3 | ВЛ-110 кВ | 0 | км |  | 0 | км
| 4 | 35 кВ | 0.05 | км |  | 0.05 | км
| 5 | ВЛ-10 кВ | 30.05 | км |  | 42.545 | км
| 6 | ВЛ-0,4 кВ | 116.675 | км |  | 117.255 | км
| 7 | КЛ-10 кВ | 38.479 | км |  | 38.479 | км
| 8 | КЛ-0,4 кВ | 47.173 | км |  | 47.173 | км
2. Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии
Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по МУП "ШТЭС" в 2017 году, а также динамика по отношению к 2016 году
Приложение № 1
| N | Показатель | Значение показателя, годы
|  |  | 2016г. | 2017г. | Динамика изменения показателя
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (П)
| 1.1. | ВН (110 кВ и выше) | - | -
| 1.2. | СН1 (35-60 кВ) | - | -
| 1.3. | СН2 (1-20 кВ)
| 1.4. | НН (до 1 кВ)
| 2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (П
)
| 2.1. | ВН (110 кВ и выше) | - | -
| 2.2. | СН1 (35-60 кВ) | - | -
| 2.3. | СН2 (1-20 кВ)
| 2.4. | НН (до 1 кВ)
| 3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства)
)
| 3.1. | ВН (110 кВ и выше) | - | -
| 3.2. | СН1 (35-60 кВ) | - | -
| 3.3. | СН2 (1-20 кВ) | 9.56 | 6.1 | -3.46
| 3.4. | HH (до 1 кВ) | 17.44 | 8.74 | -8.7
| 4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (П
)
| 4.1. | ВН (110 кВ и выше) | - | -
| 4.2. | СН1 (35-60 кВ) | - | -
| 4.3. | СН2 (1-20 кВ)
| 4.4. | НН (до 1 кВ)
| 5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | 0
| 5.1. | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | 0
2.2. | Рейтинг структурных единиц МУП "ШТЭС" по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в 2017 году.
| N | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, П |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, П |  |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), П |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), П |  |  |  | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистриро ванных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | CH1 | CH2 | НН | ВН | CH1 | CH2 | НН
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| n | Всего по сетевой организации | - | - | [8 empty] | 6.1 | 8.74 | - | - | 1.32 | 1.86 | 0 | -
Мероприятия, выполненные МУП "ШТЭС" в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии: 1. Сокращение продолжительности плановых прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах МУП "ШТЭС" . 2. Сокращение средней частоты прекращений передачи электрической энергии на объектах МУП "ШТЭС" работы, связанные с техническим обслуживанием текущим и капитальным ремонтом проводятся, в результате комплексной работы. 3. Оперативная обработка и уменьшение времени реагирования на обращения потребителей услуг МУП "ШТЭС" до дней и часов. 4. Максимально снижено время перерыва в электроснабжении потребителей при проведении ремонтных и восстановительных работ на объектах МУП "ШТЭС" , электроснабжение таких потребителей осуществляется от резервного источника питания.
3. Информация о качестве услуг по технологическому присоединению
Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям МУ П"ШТЭС"
| N | Показатель | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам | [14 empty] | Всего за отчетный год
|  |  | до 15 кВт включительно |  |  | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно |  |  | свыше 150 кВт и менее 670 кВт |  |  | не менее 670 кВт |  |  | объекты по производству электрической энергии
|  |  | 2016 | 2017 | Динамика изменения показателя, % | 2016 | 2017 | Динамика изменения показателя, % | 2016 | 2017 | Динамика изменения показателя, % | 2016 | 2017 | Динамика изменения показателя, % | 2016 | 2017 | Динамика изменения показателя, %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| 1 | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями, штуки | 181 | 159 | -12.1547 | 10 | 3 | -70 | [9 empty] | 162
| 2 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 181 | 159 | -12.1547 | 10 | 3 | -70 | [9 empty] | 162
| 3 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с нарушением сроков, подтвержденным актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | [15 empty] | 0
| 3.1. | по вине сетевой организации | [15 empty] | 0
| 3.2. | по вине сторонних лиц | [15 empty] | 0
| 4 | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 5 | 4 | -20 | 5 | 4 | -20 | [9 empty] | 4
| 5 | Число заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 181 | 159 | -12.1547 | 10 | 3 | -70 | [9 empty] | 162
| 6 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 115 | 100 | -13.0435 | 13 | 0 | -100 | [9 empty] | 100
| 7 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по которым произошло нарушение сроков, подтвержденное актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | [15 empty] | 0
| 7.1. | по вине сетевой организации | [15 empty] | 0
| 7.2. | по вине заявителя | [15 empty] | 0
| 8 | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | [15 empty] | 0
Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям МУП "ШТЭС"
| Мощность энергопринимающих устройств заявителя, кВт |  |  | 15 |  | 150 |  | 250 |  | 670
| Категория надежности |  |  | I-II | III | I-II | III | I-II | III | I-II | III
| Расстояние до границ земельного участка заявителя, м | Необходимость строительства подстанции | Тип линии
300 - городская местность
750
1000
1250
4. Качество обслуживания
Количество обращений, поступивших в МУП "ШТЭС" (всего), обращений, содержащих жалобу и (или) обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в МП "АЭС", а также количество обращений, по которым были заключены договоры об осуществлении технологического присоединения и (или) договоры об оказании услуг по передачи электрической энергии, а также по которым были урегулированы жалобы в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
| N | Категории |  | Формы обслуживания
|  | обращений потребителей |  | Очная форма |  |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  |  | Электронная форма с использованием сети Интернет |  |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  |  | Прочее
|  |  |  | N-1 | N (текущий год) | Дина- | N-1 | N (теку- | Дина- | N-1 | N (теку- | Дина- | N-1 | N (теку- | Дина- | N-1 | N (теку- | Дина-
[6 empty] | мика изме- |  | щий год) | мика изме- |  | щий год) | мика изме- |  | щий год) | мика изме- |  | щий год) | мика изме-
[6 empty] | нения пока- |  |  | нения пока- |  |  | нения пока- |  |  | нения пока- |  |  | нения пока-
[6 empty] | зателя, % |  |  | зателя, % |  |  | зателя, % |  |  | зателя, % |  |  | зателя, %
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 1 | Всего обращений потребителей, в том числе:
| 1.1. | оказание услуг по передаче электрической энергии
| 1.2. | осуществление технологического присоединения
| 1.3. | коммерческий учет электрической энергии
| 1.4. | качество обслуживания
| 1.5. | техническое обслуживание электросетевых объектов
| 1.6. | прочее (указать)
| 2 | Жалобы
| 2.1. | оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе:
| 2.1.1. | качество услуг по передаче электрической энергии
| 2.1.2. | качество электрической энергии
| 2.2. | осуществление технологического присоединения
| 2.3. | коммерческий учет электрической энергии
| 2.4. | качество обслуживания
| 2.5. | техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства
| 2.6. | прочее (указать)
| 3 | Заявка на оказание услуг
| 3.1. | по технологическому присоединению
| 3.2. | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии
| 3.3. | организация коммерческого учета электрической энергии
| 3.4. | прочее (указать)
Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей.
|  | N | Офис обслуживания потребителей | Тип офиса | Адрес местонахождения | Номер телефона, адрес электронной почты | Режим работы | Предоставляемые услуги | Количество потребителей, обратившихся очно в отчетном периоде | Среднее время на обслуживание потребителя в очереди, мин. | Среднее время ожидания потреби- теля в очереди, мин. | Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  | 1 | МУП "ШТЭС" | административное здание предприятия | п. Шушенское \, ул. Пионерская, 14 | 8(39139) 3-44-85 | Понедельник-пятница с 8.00 – 17.00 | Услуги по передаче электрической энергии, технологического присоединения, коммерческого учета. | 6027 | 5 | 5 | -
обед с 12.00 до 13.00
muptes06@mail,ru
Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи:
|  | N | Наименование | Единица измерения
|  | 1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: | номер телефона | 8(39139) 3-44-85
Номер телефона по вопросам энергоснабжения:
Номера телефонов центров обработки телефонных вызовов:
|  | 2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | единицы
|  | 2.1. | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | единицы
|  | 2.2. | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | единицы
|  | 3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период | мин.
|  | 4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные номера телефонов за текущий период | мин.
Физические
лица
Юридические
лица
Да
Нет
Категория
потребителя
Обращались ли
в МПАЭС
Удобство способа подачи заявки на оказание услуг
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
Хорошо
Часы работы
предприятия
Время ожидания
при подаче заявки
(допустимо не
более 20 минут)
Простота и
доступность
справочных
материалов,
необходимых для
оформления
заявки
Удобство способа
оплаты услуг,
предоставляемых
предприятием
(наличие/отсутствие
платежного
терминала, кассы)
Оперативность реагирования работников предприятия
при возникновении чрезвычайных ситуаций/аварий
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
Хорошо
Уровень внутреннего
оснащения мест
приёма клиентов
Компетентность
сотрудников,
принимавших
заявку
Опрятность
сотрудников
предприятия
при выполнении
работ
Культура общения
сотрудников
при выполнении
работ