## Лист1
Приложение №7 к Единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций
Информация о качестве обслуживания потребителей услуг МУП "ШТЭС" за 2023 год.
1. Общая информация о сетевой организации МУП "ШТЭС"
Количество потребителей услуг МУП "ШТЭС" с разбивкой по уровням напряжения, категориям надежности потребителей и типа потребителей (физические (население) или юридические (прочие) лица), а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному:
| Категория надежности | Уровень напряжения, шт. | [8 empty] | Всего, шт. | Динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, %
|  | НН |  |  | СН2 |  |  | СН1
|  | Населе-ние | Прочие | Всего | Населе-ние | Прочие | Всего | Населе-ние | Прочие | Всего
| I |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| II |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| III | 5327 | 684 | 6011 | 2 | 391 | 393 |  | 2 | 2 | 6406 | 1.5
| Общее количество, шт. | 5327 | 684 | 6011 | 2 | 391 | 393 | 0 | 2 | 2 | 6406 | 1.5
Количество точек поставки всего и точек поставки, оборудованных приборами учета электрической энергии, с разбивкой: физические (население) лица, юридические (прочие) лица, вводные устройства (вводно-распределительное устройство, главный распределительный щит) в многоквартирные дома, бесхозяйственные объекты электросетевого хозяйства, приборы учета с возможностью дистанционного сбора данных, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному:
| №, п/п | Данные по точкам поставки | Население (физические лица) | Прочие (юридические лица) | Вводные устройства (ВРУ, ГРЩ) в МКД | Бесхозяйственные объекты электросетевого хозяйства | Всего, шт. | Динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, %
| 1 | Общее количество, шт. | 5329 | 1077 | 128 |  | 6406 | 1.5
| 1.1. | - в т.ч. оборудованные ПУ, шт. | 1154 | 1002 | 59 |  | 2156 | 0.45
| 1.2. | - в т.ч. ПУ с дистанционным сбором, шт. | 4175 | 75 | 69 |  | 4250 | 2.47
Информация об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации: длина воздушных линий (далее - ВЛ) и кабельных линий (далее - КЛ) с разбивкой по уровням напряжения, количество подстанций 110 кВ, 35 кВ, 6(10) кВ в динамике относительно года, предшествующего отчетному, заполняется в произвольной форме.
|  | Напряжение, кВ | Количество цепей на опоре | Материал опор | Количество условных единиц (у) на 100 км трассы ЛЭП | Протяженность | Объем условных единиц
[5 empty] | у/100км | км | у
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 * 6/100
| ВЛЭП | 110-150 | 1 | дерево | 180 |  | 0
|  |  |  | металл | 160 |  | 0
|  |  |  | ж/бетон | 130 |  | 0
|  |  | 2 | металл | 190 |  | 0
|  |  |  | ж/бетон | 160 |  | 0
| КЛЭП | 110 | - | - | 2300 |  | 0
| ВН, всего | [5 empty] | 0
| ВЛЭП | 35 | 1 | дерево | 170 |  | 0
|  |  |  | металл | 140 |  | 0
|  |  |  | ж/бетон | 120 |  | 0
|  |  | 2 | металл | 180 |  | 0
|  |  |  | ж/бетон | 150 | 0.05 | 0.075
|  | 1 - 20 | - | дерево | 160 | 9.327 | 14.9232
|  |  |  | дерево на ж/б пасынках | 140 | 19.603 | 27.4442
|  |  |  | ж/бетон, металл | 110 | 18.339 | 20.1729
| КЛЭП | 35 | - | - | 470 |  | 0
|  | 1-20 | - | - | 350 | 41.942 | 146.797
| СН2, всего | [5 empty] | 209.3373
| СН1, всего | [5 empty] | 0.075
| ВЛЭП | 0,4 кВ | - | дерево | 260 | 56.792 | 147.6592
|  |  |  | дерево на ж/б пасынках | 220 | 45.666 | 100.4652
|  |  |  | ж/бетон, металл | 150 | 32 | 48
| КЛЭП | до 1 кВ | - | - | 270 | 46.958 | 126.7866
| НН, всего | [5 empty] | 422.911
Примечание. Длины линий приведены на основании схемы электроснабжения предприятия
Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации с разбивкой по уровням напряжения и по типам оборудования, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме и выражается в процентах по отношению к нормативному сроку службы объектов.
| № пп | Наименование | 2022 г. |  |  | 2023 г.
|  |  | Количество | Ед. изм. | Износ, % | Количество | Ед. изм. | Износ, %
| 1 | ПС 110/10 кВ | 0 | шт. |  | 0 | шт.
| 2 | ТП-10/0,4 кВ; РП-10 кВ; РТП-10 кВ | 137 | шт. | 85.7 | 142 | шт. | 78.1
| 3 | ВЛ-110 кВ | 0 | км |  | 0 | км
| 4 | 35 кВ | 0.05 | км | 96.5 | 0.05 | км | 96.6
| 5 | ВЛ-10 кВ | 44.685 | км | 79.63 | 47.269 | км | 80.23
| 6 | ВЛ-0,4 кВ | 127.304 | км | 89.4 | 134.458 | км | 79.36
| 7 | КЛ-10 кВ | 41.335 | км | 84.73 | 41.942 | км | 83.15
| 8 | КЛ-0,4 кВ | 46.958 | км | 73.6 | 46.958 | км | 77.32
2. Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии
Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по МУП "ШТЭС" в 2023году, а также динамика по отношению к 2022 году
Приложение № 1
| N | Показатель | Значение показателя, годы
|  |  | 2022г. | 2023г. | Динамика изменения показателя
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (П) | 0 | 0
| 1.1. | ВН (110 кВ и выше) | - | -
| 1.2. | СН1 (35-60 кВ) | 2 | 2
| 1.3. | СН2 (1-20 кВ) | 393 | 393
| 1.4. | НН (до 1 кВ) | 5976 | 6011
| 2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (П | 0 | 0
)
| 2.1. | ВН (110 кВ и выше) | - | -
| 2.2. | СН1 (35-60 кВ) | 2 | 2
| 2.3. | СН2 (1-20 кВ) | 393 | 393
| 2.4. | НН (до 1 кВ) | 5976 | 6011
| 3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (П | 0.18795 | 0.87347
)
| 3.1. | ВН (110 кВ и выше) | - | -
| 3.2. | СН1 (35-60 кВ) | 2 | 2
| 3.3. | СН2 (1-20 кВ) | 393 | 393
| 3.4. | HH (до 1 кВ) | 5976 | 6011
| 4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (П | 0.10658 | 0.29785
)
| 4.1. | ВН (110 кВ и выше) | - | -
| 4.2. | СН1 (35-60 кВ) | 2 | 2
| 4.3. | СН2 (1-20 кВ) | 393 | 393
| 4.4. | НН (до 1 кВ) | 5976 | 6011
| 5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0
| 5.1. | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0
2.2. | Рейтинг структурных единиц МУП "ШТЭС" по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в 2022году.
| N | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, П |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, П |  |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), П |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), П |  |  |  | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистриро ванных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | CH1 | CH2 | НН | ВН | CH1 | CH2 | НН
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| n | Всего по сетевой организации | - | - | [7 empty] | 2 | 393 | 6011 | - | - | 1.35 | 1.82 | 0 | -
Мероприятия, выполненные МУП "ШТЭС" в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии: 1. Сокращение продолжительности плановых прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах МУП "ШТЭС" . 2. Сокращение средней частоты прекращений передачи электрической энергии на объектах МУП "ШТЭС" работы, связанные с техническим обслуживанием текущим и капитальным ремонтом проводятся, в результате комплексной работы. 3. Оперативная обработка и уменьшение времени реагирования на обращения потребителей услуг МУП "ШТЭС" до дней и часов. 4. Максимально снижено время перерыва в электроснабжении потребителей при проведении ремонтных и восстановительных работ на объектах МУП "ШТЭС" , электроснабжение таких потребителей осуществляется от резервного источника питания.
3. Информация о качестве услуг по технологическому присоединению
Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям МУ П"ШТЭС"
| N | Показатель | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам | [14 empty] | Всего за 2022г.
|  |  | до 15 кВт включительно |  |  | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно |  |  | свыше 150 кВт и менее 670 кВт |  |  | не менее 670 кВт |  |  | объекты по производству электрической энергии
|  |  | 2022 | 2023 | Динамика изменения показателя, % | 2022 | 2023 | Динамика изменения показателя, % | 2022 | 2023 | Динамика изменения показателя, % | 2022 | 2023 | Динамика изменения показателя, % | 2022 | 2023 | Динамика изменения показателя, %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| 1 | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями, штуки | 130 | 115 | -11.5385 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 121
| 2 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 130 | 115 | -11.5385 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 121
| 3 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с нарушением сроков, подтвержденным актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 3.1. | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 3.2. | по вине сторонних лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 4 | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12
| 5 | Число заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 130 | 115 | -11.5385 | 6 | 4 | -33.3333 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 119
#DIV/0!
| 6 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 117 | 107 | -8.547 | 6 | 4 | -33.3333 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 111
#DIV/0!
| 7 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по которым произошло нарушение сроков, подтвержденное актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 7.1. | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 7.2. | по вине заявителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 8 | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15
Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям МУП "ШТЭС"
| Мощность энергопринимающих устройств заявителя, кВт |  |  | 15 |  | 150 |  | 250 |  | 670
| Категория надежности |  |  | I-II | III | I-II | III | I-II | III | I-II | III
| Расстояние до границ земельного участка заявителя, м | Необходимость строительства подстанции | Тип линии
300 - городская местность
750
1000
1250
4. Качество обслуживания
Количество обращений, поступивших в МУП "ШТЭС" (всего), обращений, содержащих жалобу и (или) обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в МУП "ШТЭС", а также количество обращений, по которым были заключены договоры об осуществлении технологического присоединения и (или) договоры об оказании услуг по передачи электрической энергии, а также по которым были урегулированы жалобы в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
| N | Категории |  | Формы обслуживания
|  | обращений потребителей |  | Очная форма |  |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  |  | Электронная форма с использованием сети Интернет |  |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  |  | Прочее
|  |  |  | N-1 | N (текущий год) | Дина- | N-1 | N (теку- | Дина- | N-1 | N (теку- | Дина- | N-1 | N (теку- | Дина- | N-1 | N (теку- | Дина-
[6 empty] | мика изме- |  | щий год) | мика изме- |  | щий год) | мика изме- |  | щий год) | мика изме- |  | щий год) | мика изме-
[6 empty] | нения пока- |  |  | нения пока- |  |  | нения пока- |  |  | нения пока- |  |  | нения пока-
[6 empty] | зателя, % |  |  | зателя, % |  |  | зателя, % |  |  | зателя, % |  |  | зателя, %
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 1 | Всего обращений потребителей, в том числе:
| 1.1. | оказание услуг по передаче электрической энергии
| 1.2. | осуществление технологического присоединения
| 1.3. | коммерческий учет электрической энергии
| 1.4. | качество обслуживания
| 1.5. | техническое обслуживание электросетевых объектов
| 1.6. | прочее (указать)
| 2 | Жалобы
| 2.1. | оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе:
| 2.1.1. | качество услуг по передаче электрической энергии
| 2.1.2. | качество электрической энергии
| 2.2. | осуществление технологического присоединения
| 2.3. | коммерческий учет электрической энергии
| 2.4. | качество обслуживания
| 2.5. | техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства
| 2.6. | прочее (указать)
| 3 | Заявка на оказание услуг
| 3.1. | по технологическому присоединению
| 3.2. | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии
| 3.3. | организация коммерческого учета электрической энергии
| 3.4. | прочее (указать)
Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей.
|  | N | Офис обслуживания потребителей | Тип офиса | Адрес местонахождения | Номер телефона, адрес электронной почты | Режим работы | Предоставляемые услуги | Количество потребителей, обратившихся очно в отчетном периоде | Среднее время на обслуживание потребителя в очереди, мин. | Среднее время ожидания потреби- теля в очереди, мин. | Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  | 1 | МУП "ШТЭС" | административное здание предприятия | п. Шушенское \, ул. Пионерская, 14 | 8(39139) 3-44-85 | Понедельник-пятница с 8.00 – 17.00 | Услуги по передаче электрической энергии, технологического присоединения, коммерческого учета. | 235 | 5 | 5 | -
обед с 12.00 до 13.00
muptes06@mail,ru
Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи:
|  | N | Наименование | Единица измерения
|  | 1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: | номер телефона
|  |  | Номер телефона по вопросам энергоснабжения: |  | 8(39139) 3-44-85
|  |  | Номера телефонов центров обработки телефонных вызовов: |  | 8-800-350-64-70
|  | 2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | единицы | -
|  | 2.1. | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | единицы | -
|  | 2.2. | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | единицы | -
|  | 3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 1
|  | 4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 5
Физические лица
Юридические лица
Да
Нет
Категория потребителя
Обращались ли в МПАЭС
Удобство способа подачи заявки на оказание услуг
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
Хорошо
Часы работы предприятия
Время ожидания при подаче заявки (допустимо не более 20 минут)
Простота и доступность справочных материалов, необходимых для оформления заявки
Удобство способа оплаты услуг, предоставляемых предприятием (наличие/отсутствие платежного терминала, кассы)
Оперативность реагирования работников предприятия при возникновении чрезвычайных ситуаций/аварий
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
Хорошо
Качество электрической энергии в течении года (уровень напряжения, отключения, перепады напряжения)
Уровень внутреннего оснащения мест приёма клиентов
Компетентность сотрудников, принимавших заявку
Опрятность сотрудников предприятия при выполнении работ
Культура общения сотрудников при выполнении работ